-О техническом состоянии сетей, в том числе:

  о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению; об объеме недопоставленной энергии в результате аварийного отключения электроэнергии;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид технологического нарушения** | **Дата и время отключения** | **Дата и время восстановления напряжения** | **Объем недопоставленной электроэнергии, кВт∙ч** | **Мероприятия по устранению аварий** |
| **1** | **Земля в сети 6 кВ на ЦРП ф.644** | **22.04.2020**  **12.55** | **22.04.2020**  **15.55** | **254** | **АВР на ВЛ-6кВ** |
| **2** | **Аварийное отключение в ЦРП ф.644** | **04.06.2020**  **19.42** | **04.06.2020**  **21.42** | **225** | **АВР на ВЛ-6кВ** |
| **3** | **Аварийное отключение от Т.О. ф.606** | **19.06.2020**  **22.47** | **19.06.2020**  **23.47** | **80** | **АВР на КЛ-6кВ** |
| **4** | **Аварийное отключение в РП-3 ф.623** | **14.07.2020**  **06.30** | **14.07.2020**  **8.00** | **348** | **АВР на КЛ-6кВ** |
| **5** | **Аварийное отключение ВВ ТП-5 ВЛ-9** | **20.07.2020**  **13.00** | **20.07.2020**  **14.00** | **165** | **АВР на ВЛ-6кВ** |
| **6** | **Земля в сети 6 кВ ПС «Тейково»** | **20.07.2020**  **17.55** | **20.07.2020**  **19.55** | **186** | **АВР на КЛ-6кВ** |
| **7** | **Аварийное отключение в ЦРП ф.644** | **29.11.2020**  **18.20** | **29.11.2020**  **20.15** | **952** | **АВР на ВЛ-6кВ** |