## Лист2
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по подстанциям и распределительным пунктам 6/0,4 кВ,принадлежащим ООО "Тейковское сетевое предприятие" на 31 декабря 2021 г.
Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения | Количество и мощность трансформаторов (кВА) | Расчетная мощность, МВА | Пропускная способность с кВт | Фактическая мощность с учетом присоединенных потребителей, кВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, кВт
ТП 6/0,4 кВ №1 | 1х100 кВА | 0.1 | 80 | 80 | 0
ТП 6/0,4 кВ №2 | 1х400 кВА | 0.4 | 320 | 320 | 0
ТП 6/0,4 кВ №3 | 1х250 кВА | 0.25 | 200 | 200 | 0
ТП 6/0,4 кВ №4 | 1х320 кВА | 0.32 | 256 | 256 | 0
ТП 6/0,4 кВ №5 | 1х160 кВА | 0.16 | 128 | 128 | 0
ТП 6/0,4 кВ №6 | 1х160 кВА | 0.16 | 128 | 128 | 0
ТП 6/0,4 кВ №7 | 1х100 кВА | 0.1 | 80 | 80 | 0
ТП 6/0,4 кВ №8 | 1х250 кВА | 0.25 | 200 | 200 | 0
ТП 6/0,4 кВ №9 | 1х160 кВА | 0.16 | 128 | 128 | 0
ТП 6/0,4 кВ №10 | 2х400 кВА | 0.8 | 640 | 640 | 0
ТП 6/0,4 кВ №11 | 1х250 кВА | 0.25 | 200 | 200 | 0
ТП 6/0,4 кВ №12 | 1х160 кВА | 0.16 | 128 | 128 | 0
ТП 6/0,4 кВ №13 | 1х160 кВА | 0.16 | 128 | 128 | 0
ТП 6/0,4 кВ №14 | 1х160 кВА | 0.16 | 128 | 128 | 0
ТП 6/0,4 кВ №15 | 2х250 кВА | 0.5 | 200 | 200 | 0
ТП 6/0,4 кВ №16 | 1х400 кВА 1х250 кВА | 0.65 | 320 | 320 | 0
ТП 6/0,4 кВ №17 | 1х160 кВА | 0.16 | 128 | 128 | 0
ТП 6/0,4 кВ №18 | 1х100 кВА | 0.1 | 80 | 80 | 0
ТП 6/0,4 кВ №19 | 1х100 кВА | 0.1 | 80 | 80 | 0
ТП 6/0,4 кВ №20 | 1х250 кВА | 0.25 | 200 | 200 | 0
ТП 6/0,4 кВ №21 | 1х160 кВА | 0.16 | 128 | 128 | 0
ТП 6/0,4 кВ №23 | 2х250 кВА | 0.5 | 200 | 200 | 0
ТП 6/0,4 кВ №24 | 1х160 кВА | 0.16 | 128 | 128 | 0
ТП 6/0,4 кВ №25 | 1х250 кВА | 0.25 | 200 | 200 | 0
ТП 6/0,4 кВ №26 | 1х100 кВА | 0.1 | 80 | 80 | 0
ТП 6/0,4 кВ №27 | 1х250 кВА 1х400 кВА | 0.65 | 520 | 520 | 0
ТП 6/0,4 кВ №28 | 2х630 кВА | 1.26 | 504 | 504 | 0
ТП 6/0,4 кВ №29 | 1х100 кВА | 0.1 | 80 | 80 | 0
ТП 6/0,4 кВ №30 | 1х100 кВА | 0.1 | 80 | 80 | 0
ТП 6/0,4 кВ №31 | 1х250 кВА | 0.25 | 200 | 200 | 0
ТП 6/0,4 кВ №32 | 2х250 кВА | 0.5 | 400 | 400 | 0
ТП 6/0,4 кВ №33 | 1х250 кВА | 0.25 | 200 | 200 | 0
ТП 6/0,4 кВ №34 | 1х160 кВА | 0.16 | 128 | 128 | 0
ТП 6/0,4 кВ №35 | 2х400 кВА | 0.8 | 640 | 640 | 0
ТП 6/0,4 кВ №36 | 1х160 кВА | 0.16 | 128 | 128 | 0
ТП 6/0,4 кВ №37 | 1х160 кВА | 0.16 | 128 | 128 | 0
ТП 6/0,4 кВ №38 | 1х250 кВА | 0.25 | 200 | 200 | 0
ТП 6/0,4 кВ №39 | 1х160 кВА | 0.16 | 128 | 128 | 0
ТП 6/0,4 кВ №40 | 1х160 кВА | 0.16 | 128 | 128 | 0
ТП 6/0,4 кВ №41 | 1х100 кВА | 0.1 | 80 | 80 | 0
ТП 6/0,4 кВ №42 | 1х250 кВА 1х160 кВА | 0.41 | 200 | 200 | 0
ТП 6/0,4 кВ №43 | 1х250 кВА | 0.25 | 200 | 200 | 0
ТП 6/0,4 кВ №44 | 1х250 кВА | 0.25 | 200 | 200 | 0
ТП 6/0,4 кВ №45 | 2х400 кВА | 0.8 | 640 | 640 | 0
ТП 6/0,4 кВ №46 | 1х250 кВА | 0.25 | 200 | 200 | 0
ТП 6/0,4 кВ №47 | 1х400 кВА | 0.4 | 320 | 320 | 0
ТП 6/0,4 кВ №48 | 1х100 кВА | 0.1 | 80 | 80 | 0
ТП 6/0,4 кВ №49 | 1х160 кВА | 0.16 | 128 | 128 | 0
ТП 6/0,4 кВ №50 | 1х250 кВА | 0.25 | 200 | 200 | 0
ТП 6/0,4 кВ №51 | 1х63 кВА | 0.063 | 50 | 50 | 0
ТП 6/0,4 кВ №52 | 1х100 кВА | 0.1 | 80 | 80 | 0
ТП 6/0,4 кВ №53 | 1х160 кВА | 0.16 | 128 | 128 | 0
ТП 6/0,4 кВ №54 | 1х160 кВА | 0.16 | 128 | 128 | 0
ТП 6/0,4 кВ №55 | 1х160 кВА | 0.16 | 128 | 128 | 0
ТП 6/0,4 кВ №57 | 1х63 кВА | 0.063 | 50 | 50 | 0
ТП 6/0,4 кВ №58 | 1х400 кВА 1х100 кВА | 0.5 | 400 | 400 | 0
ТП 6/0,4 кВ №59 | 1х250 кВА | 0.25 | 200 | 200 | 0
ТП 6/0,4 кВ №60 | 1х160 кВА | 0.16 | 128 | 128 | 0
ТП 6/0,4 кВ №61 | 1х63 кВА | 0.063 | 50 | 50 | 0
ТП 6/0,4 кВ №63 | 1х320 кВА | 0.32 | 256 | 256 | 0
ТП 6/0,4 кВ №64 | 1х100 кВА | 0.1 | 80 | 80 | 0
ТП 6/0,4 кВ №66 | 1х400 кВА 1х560 кВА | 0.96 | 448 | 448 | 0
ТП 6/0,4 кВ №67 | 1х100 кВА | 0.1 | 80 | 80 | 0
ТП 6/0,4 кВ №68 | 1х100 кВА | 0.1 | 80 | 80 | 0
ТП 6/0,4 кВ №69 | 2х630 кВА | 1.26 | 504 | 504 | 0
ТП 6/0,4 кВ №70 | 2х160 кВА | 0.32 | 256 | 256 | 0
ТП 6/0,4 кВ №71 | 1х250 кВА | 0.25 | 200 | 200 | 0
ТП 6/0,4 кВ №72 | 2х160 кВА | 0.32 | 128 | 128 | 0
ТП 6/0,4 кВ №74 | 1х160 кВА | 0.32 | 128 | 128 | 0
ТП 6/0,4 кВ №75 | 1х250 кВА | 0.25 | 200 | 200 | 0
ТП 6/0,4 кВ №76 | 1х250 кВА | 0.25 | 200 | 200 | 0
ТП 6/0,4 кВ №77 | 1х630 кВА | 0.63 | 504 | 504 | 0
ТП 6/0,4 кВ №78 | 1х100 кВА | 0.1 | 80 | 80 | 0
ТП 6/0,4 кВ №79 | 1х250 кВА | 0.25 | 200 | 200 | 0
ТП 6/0,4 кВ №80 | 1х160 кВА | 0.16 | 128 | 128 | 0
ТП 6/0,4 кВ №81 | 1х63 кВА | 0.063 | 50 | 50 | 0
ТП 6/0,4 кВ №82 | 1х63 кВА | 0.063 | 50 | 50 | 0
ТП 6/0,4 кВ №83 | 1х50 кВА | 0.05 | 40 | 40 | 0
ТП 6/0,4 кВ №84 | 1х50 кВА | 0.05 | 40 | 40 | 0
ТП 6/0,4 кВ №85 | 1х100 кВА | 0.1 | 80 | 80 | 0
ТП 6/0,4 кВ №88 | 1х160 кВА | 0.16 | 128 | 128 | 0
ТП 6/0,4 кВ №90 | 630 кВА | 0.63 | 504 | 504 | 0
ТП 6/0,4 кВ №92 | 1х400 кВА 1х250 кВА | 0.65 | 520 | 520 | 0
ТП 6/0,4 кВ №93 | 630 кВА | 0.63 | 504 | 504 | 0
ТП 6/0,4 кВ №94 | 160 кВа | 0.16 | 128 | 128 | 0
ТП 6/0,4 кВ №95 | 2х630 кВА | 1.26 | 504 | 504 | 0
ТП 6/0,4 кВ №96 | 1х400 кВА 1х250 кВА | 0.65 | 320 | 320 | 0
ТП 6/0,4 кВ №99 | 1х100 кВА | 0.1 | 80 | 80 | 0
ТП 6/0,4 кВ №110 | 1х160 кВА | 0.16 | 50 | 50 | 0
ТП 6/0,4 кВ №111 | 1х160 кВА | 0.16 | 128 | 128 | 0
ТП 6/0,4 кВ №113 | 2х250 кВА | 0.5 | 200 | 200 | 0
ТП 6/0,4 кВ №117 | 1х100 кВА | 0.1 | 80 | 80 | 0
ТП 6/0,4 кВ №118 | 1х160 кВА | 0.16 | 128 | 128 | 0
ТП 6/0,4 кВ №119 | 1х160 кВА | 0.16 | 128 | 128 | 0
ТП 6/0,4 кВ №121 | 2х630 кВА | 1.26 | 1008 | 1008 | 0
РП 6/0,4 кВ №1 | 1х160 кВА | 0.16 | 128 | 128 | 0
РП 6/0,4 кВ №3 | 1х160 кВА | 0.16 | 128 | 128 | 0
ТП 6/0,4 кВ №1 Нерль | 1х100 | 0.1 | 80 | 80 | 0
ТП 6/0,4 кВ №2 Нерль | 1х160 | 0.16 | 128 | 128 | 0
ТП 6/0,4 кВ №3 Нерль | 1х315 | 0.315 | 252 | 252 | 0
ТП 6/0,4 кВ №4 Нерль | 1х160 | 0.16 | 128 | 128 | 0
ТП 6/0,4 кВ №5 Нерль | 1х100 | 0.1 | 80 | 80 | 0
ТП 6/0,4 кВ №7 Нерль | 1х100 | 0.1 | 80 | 80 | 0
ТП 6/0,4 кВ №8 Нерль | 1х400 | 0.4 | 320 | 320 | 0
30.38
Начальник ПЭО Засорин А.Н.