## Лист2
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по подстанциям и распределительным пунктам 6/0,4 кВ,принадлежащим ООО "Тейковское сетевое предприятие" на 31.12.2016г.
Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения | Количество и мощность трансформаторов (кВА) | Пропускная способность с кВт | Фактическая мощность с учетом присоединенных потребителей, кВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, кВт
ТП 6/0,4 кВ №1 | 1х100 кВА | 80 | 76 | 4
ТП 6/0,4 кВ №2 | 1х400 кВА | 320 | 320 | 0
ТП 6/0,4 кВ №3 | 1х250 кВА | 200 | 200 | 0
ТП 6/0,4 кВ №4 | 1х320 кВА | 256 | 256 | 0
ТП 6/0,4 кВ №5 | 1х160 кВА | 128 | 128 | 0
ТП 6/0,4 кВ №6 | 1х160 кВА | 128 | 96 | 32
ТП 6/0,4 кВ №7 | 1х100 кВА | 80 | 70 | 10
ТП 6/0,4 кВ №8 | 1х250 кВА | 200 | 200 | 0
ТП 6/0,4 кВ №9 | 1х160 кВА | 128 | 105 | 23
ТП 6/0,4 кВ №10 | 2х400 кВА | 640 | 620 | 20
ТП 6/0,4 кВ №11 | 1х250 кВА | 200 | 176 | 24
ТП 6/0,4 кВ №12 | 1х160 кВА | 128 | 87 | 41
ТП 6/0,4 кВ №13 | 1х160 кВА | 128 | 99 | 29
ТП 6/0,4 кВ №14 | 2х1000 кВА | 800 | 529 | 271
ТП 6/0,4 кВ №15 | 2х250 кВА | 400 | 340 | 60
ТП 6/0,4 кВ №16 | 1х400 кВА 1х320 кВА | 320 | 254 | 66
ТП 6/0,4 кВ №17 | 1х160 кВА | 128 | 102 | 26
ТП 6/0,4 кВ №18 | 1х63 кВА | 50 | 50 | 0
ТП 6/0,4 кВ №19 | 1х100 кВА | 80 | 44 | 36
ТП 6/0,4 кВ №20 | 1х250 кВА | 200 | 186 | 14
ТП 6/0,4 кВ №21 | 1х160 кВА | 128 | 92 | 36
ТП 6/0,4 кВ №23 | 2х250 кВА | 200 | 154 | 46
ТП 6/0,4 кВ №24 | 1х160 кВА | 128 | 120 | 8
ТП 6/0,4 кВ №25 | 1х250 кВА | 200 | 186 | 14
ТП 6/0,4 кВ №26 | 1х100 кВА | 80 | 76 | 4
ТП 6/0,4 кВ №27 | 1х250 кВА 1х400 кВА | 520 | 420 | 100
ТП 6/0,4 кВ №28 | 2х630 кВА | 504 | 456 | 48
ТП 6/0,4 кВ №29 | 1х100 кВА | 80 | 71 | 9
ТП 6/0,4 кВ №30 | 1х100 кВА | 80 | 52 | 28
ТП 6/0,4 кВ №31 | 1х250 кВА | 200 | 174 | 26
ТП 6/0,4 кВ №32 | 2х250 кВА | 400 | 356 | 44
ТП 6/0,4 кВ №33 | 1х250 кВА | 200 | 168 | 32
ТП 6/0,4 кВ №34 | 1х160 кВА | 128 | 128 | 0
ТП 6/0,4 кВ №35 | 2х400 кВА | 640 | 540 | 100
ТП 6/0,4 кВ №36 | 1х160 кВА | 128 | 105 | 23
ТП 6/0,4 кВ №37 | 1х160 кВА | 128 | 128 | 0
ТП 6/0,4 кВ №38 | 1х250 кВА | 200 | 200 | 0
ТП 6/0,4 кВ №39 | 1х160 кВА | 128 | 128 | 0
ТП 6/0,4 кВ №40 | 1х160 кВА | 128 | 128 | 0
ТП 6/0,4 кВ №41 | 1х100 кВА | 80 | 71 | 9
ТП 6/0,4 кВ №42 | 1х250 кВА 1х160 кВА | 200 | 159 | 41
ТП 6/0,4 кВ №43 | 1х250 кВА | 200 | 176 | 24
ТП 6/0,4 кВ №44 | 1х250 кВА | 200 | 189 | 11
ТП 6/0,4 кВ №45 | 2х400 кВА | 640 | 510 | 130
ТП 6/0,4 кВ №46 | 1х250 кВА | 200 | 199 | 1
ТП 6/0,4 кВ №47 | 1х400 кВА | 320 | 250 | 70
ТП 6/0,4 кВ №48 | 1х100 кВА | 80 | 80 | 0
ТП 6/0,4 кВ №49 | 1х160 кВА | 128 | 64 | 64
ТП 6/0,4 кВ №50 | 1х250 кВА | 200 | 145 | 55
ТП 6/0,4 кВ №51 | 1х63 кВА | 50 | 50 | 0
ТП 6/0,4 кВ №52 | 1х100 кВА | 80 | 80 | 0
ТП 6/0,4 кВ №53 | 1х160 кВА | 128 | 105 | 23
ТП 6/0,4 кВ №54 | 1х160 кВА | 128 | 110 | 18
ТП 6/0,4 кВ №55 | 1х160 кВА | 128 | 128 | 0
ТП 6/0,4 кВ №56 | 1х63 кВА | 50 | 50 | 0
ТП 6/0,4 кВ №57 | 1х63 кВА | 50 | 50 | 0
ТП 6/0,4 кВ №58 | 1х400 кВА 1х100 кВА | 400 | 358 | 42
ТП 6/0,4 кВ №59 | 1х250 кВА | 200 | 197 | 3
ТП 6/0,4 кВ №60 | 1х160 кВА | 128 | 105 | 23
ТП 6/0,4 кВ №61 | 1х63 кВА | 50 | 50 | 0
ТП 6/0,4 кВ №63 | 1х320 кВА | 256 | 249 | 7
ТП 6/0,4 кВ №64 | 1х100 кВА | 80 | 80 | 0
ТП 6/0,4 кВ №66 | 1х400 кВА 1х560 кВА | 448 | 403 | 45
ТП 6/0,4 кВ №67 | 1х100 кВА | 80 | 46 | 34
ТП 6/0,4 кВ №68 | 1х100 кВА | 80 | 69 | 11
ТП 6/0,4 кВ №69 | 2х630 кВА | 504 | 459 | 45
ТП 6/0,4 кВ №70 | 2х160 кВА | 256 | 198 | 58
ТП 6/0,4 кВ №71 | 1х250 кВА | 200 | 200 | 0
ТП 6/0,4 кВ №72 | 2х160 кВА | 128 | 128 | 0
ТП 6/0,4 кВ №74 | 1х160 кВА | 128 | 128 | 0
ТП 6/0,4 кВ №75 | 1х250 кВА | 200 | 158 | 42
ТП 6/0,4 кВ №76 | 1х250 кВА | 200 | 169 | 31
ТП 6/0,4 кВ №77 | 1х630 кВА | 504 | 465 | 39
ТП 6/0,4 кВ №78 | 1х100 кВА | 80 | 80 | 0
ТП 6/0,4 кВ №79 | 1х250 кВА | 200 | 200 | 0
ТП 6/0,4 кВ №80 | 1х160 кВА | 128 | 110 | 18
ТП 6/0,4 кВ №81 | 1х63 кВА | 50 | 32 | 18
ТП 6/0,4 кВ №82 | 1х63 кВА | 50 | 32 | 18
ТП 6/0,4 кВ №83 | 1х50 кВА | 40 | 30 | 10
ТП 6/0,4 кВ №84 | 1х50 кВА | 40 | 30 | 10
ТП 6/0,4 кВ №85 | 1х100 кВА | 80 | 54 | 26
ТП 6/0,4 кВ №88 | 1х160 кВА | 128 | 56 | 72
ТП 6/0,4 кВ №92 | 1х400 кВА 1х250 кВА | 520 | 462 | 58
ТП 6/0,4 кВ №96 | 1х400 кВА 1х250 кВА | 320 | 215 | 105
ТП 6/0,4 кВ №110 | 1х63 кВА | 50 | 44 | 6
ТП 6/0,4 кВ №111 | 1х160 кВА | 128 | 125 | 3
ТП 6/0,4 кВ №113 | 2х250 кВА | 200 | 152 | 48
ТП 6/0,4 кВ №117 | 1х100 кВА | 80 | 80 | 0
ТП 6/0,4 кВ №119 | 1х160 кВА | 128 | 112 | 16
ТП 6/0,4 кВ №121 | 2х630 кВА | 1008 | 905 | 103
РП 6/0,4 кВ №1 | 1х160 кВА | 128 | 86 | 42
РП 6/0,4 кВ №2
РП 6/0,4 кВ №3 | 1х160 кВА | 128 | 118 | 10
ТП 6/0,4 кВ №1 | 1х160 кВА | 160 | 146 | 14
ТП 6/0,4 кВ №2 | 1х160 кВА | 160 | 146 | 14
ТП 6/0,4 кВ №3 | 1х315 кВА | 315 | 304 | 11
ТП 6/0,4 кВ №4 | 1х160 кВА | 160 | 160 | 0
ТП 6/0,4 кВ №5 | 1х100 кВА | 100 | 100 | 0
ТП 6/0,4 кВ №7 | 1х100 кВА | 100 | 70 | 30
ТП 6/0,4 кВ №8 | 1х400 кВА | 400 | 315 | 85