Приложение №4

к Договору оказания услуг

по передаче электрической энергии

от ___________________20___ г. №______

РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА

ПРИ ОГРАНИЧЕНИИ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОБЪЕКТОВ ЗАКАЗЧИКА И ВОЗОБНОВЛЕНИИ ИХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

1. Настоящий регламент определяет порядок действий Исполнителя и Заказчика при вводе ограничения режима потребления электроэнергии Заказчика в следующих случаях:

1.1. при проведении плановых работ по ремонту принадлежащего Исполнителю электрооборудования;

1.2. при возникновении (угрозе возникновения) аварийных режимов;

1.3. при возникновении вне регламентных отключений (вследствие повреждения оборудования, стихийных явлений, а также необходимости устранения угрозы жизни и здоровью людей);

1.4. по заключению органа государственного энергетического надзора о неудовлетворительном состоянии энергетических установок Заказчика, которое угрожает аварией или создает угрозу жизни и здоровью людей;

1.5. в случае возникновения задолженности Заказчика по оплате услуг по передаче электроэнергии за 2 и более расчетных периода.

2. Настоящий регламент в части порядка взаимодействия Сторон при ограничении режима потребления по заявке Заказчика распространяется на отношения Сторон, возникающие после получения Исполнителем заявки от Заказчика на введение ограничения режима потребления или восстановление электроснабжения.

3. Полное ограничение режима потребления влечет прекращение подачи электрической энергии Заказчику путем осуществления переключений на объектах электросетевого хозяйства Исполнителя. При отсутствии такой возможности прекращение подачи электрической энергии осуществляется путем отсоединения энергопринимающих устройств Заказчика от электрической сети.

4. Частичное ограничение режима влечет снижение объема электрической энергии, подаваемой Заказчику, ниже определенного договором уровня либо прекращение подачи электрической энергии Заказчику в определенные периоды времени в течение каждых суток, недели или месяца, с одновременным снижением договорного объема электрической энергии, подаваемой Заказчику, или без такого снижения. Частичное ограничение режима потребления производится:

4.1. Заказчиком самостоятельно с контролем режима потребления электрической энергии оперативно-диспетчерским персоналом Исполнителя;

4.2. Исполнителем при наличии технической возможности снижения объема электрической энергии, подаваемой Заказчику, в случае отказа последнего самостоятельно произвести ограничение режима потребления либо в случае введения аварийных ограничений.

5. Фактические действия по ограничению режима в отношении Заказчика осуществляются самим Заказчиком или Исполнителем.

6. Исполнитель не несет ответственности за невыполнение заявки Заказчика в случае недопуска представителей Исполнителя к электроустановкам последнего, расположенным на территории или в помещении Заказчика. Факт недопуска оформляется Актом, составленным Исполнителем и фиксируется в оперативном журнале Исполнителя.

7. Исполнитель в течение суток информирует Заказчика телефонограммой о невозможности исполнения заявки. Акт, указанный в п.6 направляется Исполнителем Заказчику не позднее пяти суток с момента его составления.

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИ ВЫВОДЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ИСПОЛНИТЕЛЯ В РЕМОНТ

8. При необходимости проведения плановых ремонтных работ в электроустановках Исполнителя, связанных с частичным или полным ограничением режима потребления электроэнергии Заказчику, Исполнитель в порядке оперативных взаимоотношений уведомляет Заказчика об этом за 3 дня.

ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ИЛИ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ

9. Ограничение режима потребления электрической энергии при аварии или угрозе аварии в системах электроснабжения производится в соответствии с Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии, действующим законодательством РФ и иными нормативными актами.

10. Графики временного ограничения (отключения) электрической энергии (мощности) вводятся в действие субъектом оперативно-диспетчерского управления путем передачи

команд оперативно-диспетчерскому персоналу Исполнителя с указанием объемов ограничений либо вводимых очередей.

11. При поступлении указанных команд оперативно-диспетчерский персонал Исполнителя немедленно телефонограммой сообщает Заказчику о величине заданных ограничений, времени начала и окончания ограничений.

12. Исполнитель в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ, уведомляет Заказчика о введении графика ограничений.

13. Ограничения режима потребления электрической энергии производятся оперативно- диспетчерским персоналом Исполнителя путем отключения питающих линий, указанных в «Графиках временного ограничения (отключения) электрической энергии (мощности)» с последующим уведомлением Заказчика.

14. В случае, если ограничение режима потребления производится Заказчиком самостоятельно, оперативно-диспетчерский персонал Исполнителя отдает Заказчику команду о вводе в действие Графиков временного ограничения (отключения) электрической энергии (мощности) с указанием времени начала и окончаний ограничений и величину снижаемой мощности (электропотребления).

15. В течение времени действия ограничений режима потребления электрической энергии Исполнитель совместно с Заказчиком контролирует режим потребления электрической энергии с использованием всех доступных средств измерения, контрольных выездов и контрольных замеров.

ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ В СВЯЗИ С ВОЗНИКНОВЕНИЕМ ВНЕРЕГЛАМЕНТНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ (ВСЛЕДСТВИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, СТИХИЙНЫХ ЯВЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ НЕОБХОДИМОСТИ УСТРАНЕНИЯ УГРОЗЫ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ)

16. Для принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварии в работе системы электроснабжения, при угрозе жизни и здоровью людей или дальнейшего развития аварии и разрушения оборудования, оперативно-диспетчерский персонал Исполнителя имеет право частично или полностью ограничивать режим потребления электроэнергии Заказчика с последующим его уведомлением.

17. При невозможности возобновления нормального электроснабжения Заказчика в течение одних суток Исполнитель обязан уведомить Заказчика о причинах возникновения аварии и о сроках возобновления электроснабжения.

ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА О НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЯ, КОТОРОЕ УГРОЖАЕТ АВАРИЕЙ ИЛИ СОЗДАЕТ УГРОЗУ ЖИЗНИ И БЕЗОПАСНОСТИ

18. При получении Заказчиком акта-предписания органа государственного энергетического

надзора о неудовлетворительном состоянии энергетических установок, которое угрожает аварией или создает угрозу жизни и здоровью людей, Заказчик направляет заявку на введение ограничения Исполнителю.

ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗАКАЗЧИКА ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЗА 2 И БОЛЕЕ РАСЧЕТНЫХ ПЕРИОДА

19. В этом случае Исполнитель по согласованию с гарантирующим поставщиком имеет право в течение 10 дней с момента возникновения оснований направить Заказчику уведомление о предстоящем ограничении потребления электроэнергии. Ограничение потребления электроэнергии Заказчика производится в соответствии с действующим законодательством РФ.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РЕЖИМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

20. Возобновление режима электроснабжения Заказчика производится по заявке Заказчика

направленной в установленном настоящим Регламенте порядке.

21. Отмена частичного или полного ограничения режима предусматривает его восстановление в объеме, предусмотренном договором.

22. Возобновление режима электроснабжения Заказчика, ограничение режима которому было введено по Графикам временного ограничения (отключения) электрической энергии (мощности), производится по команде субъекта оперативно-диспетчерского управления.

23. Во всех иных случаях введения ограничения электроснабжения его восстановление производится оперативно-диспетчерским персоналом Исполнителя по окончании действия обстоятельств, явившихся основанием для введения ограничения. При этом согласования с Заказчиком не требуется, Исполнитель обязан телефонограммой уведомить Заказчика о возобновлении электроснабжения.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Форма заявки на введение ограничения (возобновление) режима потребления электрической

энергии;

Форма акта ограничения режима потребления электрической энергии.

Заказчик:                                                                              Исполнитель:

_______________________                                              __________________________

м.п.                                                                                        м.п.