О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению; об объеме недопоставленной энергии в результате аварийного отключения электроэнергии

За 2017г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид технологического нарушения | Дата и время отключения | Дата и время восстановления напряжения | Объем недопоставленной электроэнергии, кВт∙ч | Мероприятия по устранению аварий |
| 1 | Аварийное отключение РП-3, ф.622 | 06.01.2017  23.20 | 07.01.2017 02.20 | 120 | Ремонтные работы по восстановлению кабельной разделки |
| 2 | Аварийное отключение РП-3, ф.622 | 25.05.2017  15.23 | 25.05.2017  15.53 | 450 | Ремонтные работы по восстановлению ВЛ 6 кВ |
| 3 | Аварийное отключение ЦРП "Тейковский" 6 кВ ф.644 | 06.07.2017 17.15 | 06.07.2017  21.15 | 300 | Ремонтные работы на ВЛ 6 кВ №10 |
| 4 | Аварийное отключение ПС-Тейково 110/35/6 кВ ф.606 | 06.11.201720.59 | 06.11.2017  23.59 | 100 | Ремонтные работы на КЛ 6кВ №12 |